景德镇现代冷链市场光伏电力保障项目——

电缆采购

邀

标

文

件

招标单位：江西国信新能源有限公司

投标截止时间：2022年9月8日10点

第一章：投标须知

一、邀标单位：

单位名称：江西国信新能源有限公司

联 系 人:胡晓婷       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对景德镇现代冷链市场光伏电力保障项目—电缆采购进行招标，本项目最高投标额为125万。现邀请合格的厂家前来投标，选取前三名入围景德镇现代冷链市场光伏电力保障项目—电缆采购供应商。

- 邀标结果运用：

景德镇现代冷链市场光伏电力保障项目—电缆采购直接从本次中标供应商处采购，本次邀标型号内产品，不得高于此次入围中标价。

- 工程工期：

投标方承诺满足邀标方工程交货期要求：供货期不高于7天

五、工程质量：

符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

六、承包方式：采购。

七、评分标准（详见评分细则）：

1、资质符合为原则。

（1）投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格。

（2）近3年具有100万元及以上的三份合同。

（3）质量管理体系(ISO9000系列)或通过国家认证体系认证书(TUV、CE、CGC、CQC等)。

2、以综合评标结果为原则。

3、交货期符合要求为原则：承诺书。

八、投标文件的交递及注意事项

投标文件请在2022年9月8日10时前提交到采购成本部。

联系人：胡晓婷     电话：0798-2180127

地址：景德镇市瓷都大道国信御城小区15栋3楼【国信节能科技股份有限公司】

注意事项：

1、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

2、无论报价结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

九、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十、中标入围及合同签订

1、邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标单位，以书面形式发出中标通知书。

2、中标单位收到中标通知书7日内，直接按规定签定合同。

十一、其它要求

中标单位不得将本招标项目再分包或转包，一经发现取消其中标资格,并追究由此带来的损失。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

1、企业资质证书。

2、营业执照。

3、其他资质证明文件。

4、商务投标清单。

5、业绩证明等。

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章和法定代表人印章或委托代理人印章。

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章  工程量清单

本次邀标按照以下型号要求对线缆进行投标，投标报价按单价报价

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量/米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 572 |
| 2 | 电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 3378 |
| 3 | 电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 163 |
| 所供产品必须按国标生产供货，电缆供应商所提供的产品(第一、第二种电缆）需通过第三方（产品质量监督检验所）检验并提供检测报告方可入场使用。 |  |  |  |

注：1、本次邀标以此次工程量评标，评标结果直接判定为：入围景德镇现代冷链市场光伏电力保障项目—电缆采购供应商。

2、如所供产品未能通过第三方（产品质量监督检验所）检验，供应商承担合同总额300%的违约金，乙方除退回已收取的全部货款外，还应赔偿甲方因此所受到的所有损失。

第四章  合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、供货方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行

第五章  邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标25分，商务标75分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一.初步评审

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

二.详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项集体评标计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（25分）

1.供货业绩（5分）

投标人近3年完成过三份合同100万元及以上电缆供货业绩的计5分。

2.相关认证（2分）

a：质量管理体系证书1分

b：环境认证证书1分

3.承诺书（2分）

a：售后服务承诺  1分

b: 质量承诺      1分

- 4.工期承诺（10分）

投标方承诺：满足邀标方各期工程交货期要求：供货期不高于7天。

满足交货期要求计10分，不满足或不提供计0分。

- 5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录计2分，不提供计0分。（提供书面声明函原件）

6.质检报告（4分）

通过国家认证体系认证书(TUV、CE、CGC、CQC等)，须提供复印件加盖公章。

投标人提供此类文件得计4分，否则计0分。

投标文件响应承诺不满足邀标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

（二）商务标内容评分（75分）

1.营业执照（10分）

提供有效的企业营业执照（营业范围含电缆销售）计10分，不符合计0分。

2.付款方式（10分）

30%预付款，到货抽检通过第三方检测后付至97%，3%一年质保金。

付款方式符合计10分，不符合酌情计分，最低计0分。

3.投标报价（50分）

价格从低到高排序，排序第一者计50分，排序第二者计45分，以此类推，排序每后一位减5分最低计0分。

4.公平竞争承诺书（5分）

投标人公平竞争承诺（书）计5分，否则计0分。

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三.评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

（一）评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

（二）向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。

工程招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	     技术标和商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目录

- 法定代表人身份证明书（见附件一）

- 授权委托书（见附件二）

- 业绩证明

- 相关认证（质量管理体系证书和环境认证证书）

- 承诺书（质量及售后服务）

- 工期承诺

- 书面声明函

- 质检报告

- 企业法人营业执照复印件

- 付款方式

- 投标清单

- 公平竞争承诺书

注：以上材料需复印件加盖有效公章

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：